## Blad1
Beställning / Beräkning
Fyll i denna blankett och skicka beställningen till följande mail adress: post@cenika.se
Har ni några frågor eller funderingar vänligen kontakta oss på tel: 040-6315500
Förmonterad El & Media-central för Infällnad i vägg
CV052221 Flexibox Media 2x18Mod Infälld Swe v.2 |  |  |  | Antal : | 0
CV046275 RJ-Panel ( Keystone ) |  |  |  | Antal : | 0
CV046367 RJ-Panel ( Lexcom ) |  |  |  | Antal : | 0
Standard | Mediacentralen har som standard följande produkter förmonterade
Art.nummer | Produktnamn
CV052368 | Lastbrytare Son, 3x40A |  |  | Antal: | 1
CV001816 | Jordfelsbrytare 4P 40A 30mA |  |  | Antal: | 1
CV007740 | Automat 1P 10A C |  |  | Antal: | 6
CV000598 | Automat 3P 16A C |  |  | Antal: | 1
CV034787 | Uttag 230V för Media Central Vit |  |  | Antal: | 2
Tillägg för komplettering inkl. montering
[5 empty] | Antal | Summa
CV034787 | Uttag 230V för Media Central Vit |  | 49 | kr/st | 0 | 0
CV007740 | Automat 1P 10A C-KAR 10KA |  | 64 | kr/st | 0 | 0
CV008891 | Automat 1P 13A C-KAR 10KA |  | 64 | kr/st | 0 | 0
CV007757 | Automat 1P 16A C-KAR 10KA |  | 64 | kr/st | 0 | 0
CV007764 | Automat 1P 20A C-KAR 10KA |  | 64 | kr/st | 0 | 0
CV000581 | Automat 3P 10A C-KAR 10KA |  | 119 | kr/st | 0 | 0
CV009935 | Automat 3P 13A C-KAR 10kA |  | 119 | kr/st | 0 | 0
CV000598 | Automat 3P 16A C-KAR 10KA |  | 119 | kr/st | 0 | 0
CV000604 | Automat 3P 20A C-KAR 10KA |  | 119 | kr/st | 0 | 0
CV000611 | Automat 3P 25A C-KAR 10KA |  | 119 | kr/st | 0 | 0
CV028349 | Jordfelsautomat 1+N 10A ,30mA |  | 219 | kr/st | 0 | 0
CV028356 | Jordfelsautomat 1+N 13A ,30mA |  | 219 | kr/st | 0 | 0
CV028363 | Jordfelsautomat 1+N 16A ,30mA |  | 219 | kr/st | 0 | 0
CV023498 | 4P Överspänningsskydd typ II |  | 895 | kr/st | 0 | 0
CV08181 | Ringtrafo 8VA 8-12-24VAC |  | 118 | kr/st | 0 | 0
Pris baseras på antal och utförande.
| Antal | pris/st | Summa tillägg: |  | Total pris: | Netto
| 1 - 20 st | 1849 |  | 0 | 0 | 0
| 21 - 50 st | 1749 |  |  | 0 | 0
| 51+ st | 1649 |  |  | 0 | 0